ИНСТРУКЦИЯ  № 17

по охране труда для  электрика

УТВЕРЖДЕНО                                                                         УТВЕРЖДАЮ

Председатель                                                                             Директор

профсоюзного                                                                           школы ________/Л.М.Играёва/

комитета  ________/Н.И.Шадрина/                                         « _____»___________ 2010  г.

I.Общие требования безопасности

1. К работе допускаются лица обоего пола, достигшие 18 лет, психически здоровые, прошедшие специальное техническое обучение, имеющие удостоверение и прошедшие медицинский осмотр.

2. Электрик должен :

- знать свои должностные обязанности и  инструкции  по ОТ

- пройти вводный , первичный инструктажи на рабочем месте

- проходить текущие инструктажи  и проверку знаний  по ТБ 1 раз в год

- руководствоваться в работе правилами внутреннего распорядка

- режим труда и отдыха определяется графиком его работы

- иметь рабочую одежду, обувь.

- к электротехническому персоналу, должен иметь IV квалификационную группу

- знать правила безопасной эксплуатации электроустановок

- относится допуска по электробезопасности (до 1000 вт)

- Травмоопасность рабочего места :

- при оперативном переключении электроустановок

- при ремонтных работах

- при монтажных и наладочных работах

4.   Все электроработы вести только специальными, имеющими надёжную изоляцию, инструментами.

5.   О случаях травматизма сообщать администрации школы

6.   Нести ответственность (административную, материальную уголовную) за нарушение

требований инструкций по охране труда

II.Требования безопасности перед началом работы

1.  Приходить на работу за 15 минут до начала рабочего дня

- Подготовить рабочее место :

- проверить исправность электроустановок

- проверить исправность кабелей, соединений, зажимов, защитного заземления

- проверить состояние выключателей, розеток

III.Требования безопасности во время работы

- одеть рабочую обувь и одежду

- заизолировать имеющиеся повреждения кабелей, соединений, зажимов и заземления

- работать только исправными, заизолированными инструментами

- убрать посторонние предметы, мешающие свободному перемещению

- не допускать присутствия посторонних лиц при электромонтажных и других работах

- не привлекать к работе лиц, не имеющих необходимой группы допуска по электробезопасности.

- работать только в диэлектрических перчатках

- при использовании лестницы привлекать подсобного рабочего

- пользоваться постоянными и предупредительными плакатами: предостерегающими «Под

напряжением - опасно для жизни», запрещающими « Не включать - работают люди»,

разрешающими « Работать здесь», напоминающими « Заземлено»

- не допускать замасливания кабелей, попадания на них искр, воздействия высокой

температуры и падения тяжёлых предметов

IV.Требования безопасности в аварийных ситуациях

- при возникновении аварийных ситуаций ( пожара , возгорания ) сообщить администрации, известить службу 01

- приступить к тушению пожара первичными средствами

- принять меры к спасению оборудования и аппаратуры

- в случае плохого самочувствия или заболевания , сообщить администрации

V. Требования безопасности по окончании работы

- отключить электроустановки

- проверить исправность электроосвещения

- проверить состояние защитных средств (перчатки, обувь, очки ) и инструмента

- снять и осмотреть  рабочую одежду

- проверить исправность электроинструмента

- проверить безопасность рабочего места

- убрать используемый инструмент

-      обо всех недостатках, обнаруженных во время работы, сообщить администрации.

Заместитель директора по административно-хозяйственной   работе _________/С.А.Дудина/

СОГЛАСОВАНО

Уполномоченный  по охране труда _______________ /Н.В.Терешонок/

Дата « ______»____________ 2010 г.

Ознакомлен: _______________________________________/И.А.Солохович/